学校水样送检须知

一、检测项目

菌落总数、总大肠菌群、浑浊度、PH值、色度、肉眼可见物、臭和味。

二、采送样时间与地点

1.送样时间：2022年8月22日、8月23日(工作时间：上午8：30-11：50，下午2：30-5：00)，逾期不受理。

2.玻璃采样瓶领取时间：2022年8月19日下午、8月22日、8月23日上班时间。

3.领瓶及送样地点：温岭市疾病预防控制中心2楼201室（样品收发室）。

4.一所学校的每个校区限送检一份样品。

5. 错过送检时间或一所学校要检测多个样品或水质检测不合格重新检测的，请自行联系水质检测单位。

三、取水量

一份样品取水量共需1500mL，其中微生物检取水量为500mL/袋、理化检验取水量500mL/瓶。

四、注意事项

为确保检测结果的准确有效，请务必按如下要求采集水样：

1.打开水龙头，放水5-10分钟以排尽水管内杂质再开始采样。

2.开启无色透明玻璃瓶瓶盖用玻璃瓶直接采集水样用于微生物项目的检验，注意避免手指和其他物品接触瓶口瓶盖内侧，以免污染水样。

3.开启棕色玻璃瓶后应先用水样荡涤瓶和盖2-3次，然后采集水样用于理化项目检验。

4.采样结束后立刻封闭容器，请在4小时内送往疾控中心办公楼2楼201室（样品收发室）。

五、联系方式

联系电话：0576-86222162

疾控中心地址：温岭市城东阳光大道179号